## Лист1
Опросный лист ISOTEC для подбора и расчета изоляции
Укажите, пожалуйста, следующее:
1 | Наименование объекта и его территориальное распложение (для подбора климатических параметров)
2 | Характер расположения в помещении / на открытом воздухе; вертикальное / горизонтальное; надземное / подземное; если подземное: в проходном канале / в непроходном канале / бесканальное
3 | Темп. окружающей среды min/max
4 | Температура трубопровода/воздуховода
5 | Внутрення среда трубопровода/воздуховода
6 | Диаметр, размеры трубопровода/воздуховода
7 | Имеются ли требования НГ (не горючий) да/нет
8 | Требования по огнезащите (EI) в мин
9 | Наличие системы кабельного электробогрева
10 | Макс. возможная температура кабеля
11 | Диаметр кабеля, мм
12 | Заказчик
13 | Виды отводов, и их количество по длине трубопровода***
14 | Виды тройников и их количество по длине трубопровода***
15 | Виды задвижек, их размеры и количество по длине трубопровода***
16 | Виды опор, их размеры и количество по длине трубопровода***
17 | Количество и размеры фланцев по длине трубопровода***
Дополнительные данные (необходимы для некоторых видов расчета)
18 | Норма плотности теплового потока для трубы по СП 61.13330*
19 | Теплоемкость носителя*
20 | Плотность носителя *
21 | Время простоя *
22 | Время простоя до замерзания *
23 | Допустимое количество льда в воде*
24 | Макс. допустимая температура на поверхности *
25 | Макс. Допустимая плотность теплового потока *
* - в зависимости от вида расчета, данные указываются заказчиком, либо подбираются по СП 61.13330
(актуализированный СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов")
** Указанные данные могут указываться заказчиком, либо подбираться по СП 131.13330.2012
(актуализированный СНиП 23-01-99 "Строительная климатология")
*** Информация указывается на отдельном листе